- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2024 / 2025 учебному году

# Акт составлен «06» агуста 2024 г.

Филиал   МАОУ «Староартинская СОШ»-детский сад «Родничок» д. Пантелейково

(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2 | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | - Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Староартинская средняя общеобразовательная школа, утвержденный приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 22.11.2018 №219-од - свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе серия 66 №007863414 |
| 3 | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | - свидетельство о государственной регистрации права серия 66-66/005-66/005/301/2015-171/2 от 08.04.2016 - свидетельство о государственной регистрации права серия 66-66/005-66/005/301/2015-170/2 от 08.04.2016 Объект права: здания («МАОУ «Староартинская СОШ»). - Решение комитета по управлению имуществом от 22.07.2014 г. №63 «О внесении изменений в договор оперативного управления №37 от 16.08.2006 г. МКОУ «Староартинская СОШ»» |
| 4 | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | -свидетельство о государственной регистрации права серия 66-66/005-66/005/661/2015-173/2 от 08.04.2016 Объект права: земельный участок («МАОУ «Староартинская СОШ») |
| 5 | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | Выписка из реестра лицензий от 08 мая 2024г., регистрационный номер лицензии Л035-01277-66/00276026, дата предоставления лицензии 19 октября 2015г. Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам от 08 мая 2024г. Регистрационный номер государственной аккредитации А007-01277-66/1148136, дата предоставления государственной аккредитации 16.11.2015 |
| 6 | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеются образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом директора ОО от 26.06.2024 г № 164-од |
| 7 | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Программа развития на период 2023-2027г.г., рассмотрена на педагогическом совете МАОУ «Староартинская СОШ» протокол № 18 от 29.06.2023г, утверждена приказом директора от 29.06.2023г № 121-од |
| 8 | Наличие плана работы образовательной организации на 2023 – 2024 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) План работы на 2024-2025 учебный год 2) Утвержден приказом ОО № 164 - од от 26.06.2024 |
| 9 | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10 | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену 2) 1 группы, 10 воспитанников |
| 11 | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 15 человек - 1 - 10 - 0 - 0 |
| 12 | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) ОО укомплектовано штатами: 1) ОУ укомплектовано штатами: Администрация – 0; Учителя - 0; Воспитатели- 1,2 Музыкальный руководитель- 0,25 Научные работники- 0 Медицинские работники- о иные работники- 7,25 - По факту Администрация – 0 Учителя - 0 Воспитатели- 1,2(2 чел) Музыкальный руководитель- 1 Научные работники- 0 Медицинские работники- 0 иные работники- 100% (5 чел.) 3) вакансии - нет |
| 13 | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14 | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты ОО технического контроля 1)Готовность канализации: акт от 21.06.2024 № 2 2)Готовность отопления: акт от 21.06.2024 № 1 3)Готовность водоснабжения: акт от 21.06.2024 № 3 |
| 15 | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Для организации пребывания детей в ДОУ в достаточном количестве имеется мебель в соответствии с нормами и ростовыми группами в соответствии СанПиН 2.4.3648-20 |
| 16 | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Нет |
| 17 | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Нет |
| 18 | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19 | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | В детском саду для занятий физическими упражнениями в групповых комнатах имеются физкультурные уголки |
| 20 | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | В групповых ячейках имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь, соответствующий требованиям: шведские стенки, гимнастические кольца, трапеции, канаты, маты, дуги для подлезания, мячи разных размеров, скакалки, мешочки для метания, гимнастические коврики, палки, ребристые дорожки. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Имеется акт - разрешение ОО на использование в образовательном процессе спортивного оборудования №4 от 21.06.2024г. |
| 21 | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Стадион/спортивная площадка в детском саду отсутствует. Спортивная деятельность осуществляется на групповых игровых площадках |
| 22 | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт ОО №5 от 21.06.2024 г. «О проведении испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке, в спортивном зале на соответствие оборудования ГОСТ» |
| 23 | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Актов/предписаний нет |
| 25 | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за пожарную безопасность Каптиева Н.В.., заведующая филиалом приказ директора ОО № 146-од от 24.06.2024 «О назначении ответственного за пожарную безопасность» |
| 26 | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель Бузмакова Л.Г.. прошла обучение 07.07.2023г. в НОУ «Престиж». Срок действия 07.07.2026г. 2) Ответственный Каптиева Н.А. прошла обучение НОУ «Престиж» (квалификационное удостоверение по ПБ от 24.02.2021 № 15 -Д). Срок действия 24.02.2025 3) Обучение сотрудников проходит 2 раза в год на собрании трудового коллектива (протокол №1 от 31.08 2023 г, протокол №2 от 20.02 2024г.) 4) Обучение воспитанников ППД проводится на занятиях 5) Эвакуационные учения проходят: 2 раза в год. |
| 27 | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве (2 огнетушителя в здании ДОУ и 3 огнетушителя в котельных, 2 огнетушителя в холодном складе,1 багор, 2 ведра, лопата, ящик с песком). 2) Имеется журнал учета средств пожаротушения, начат 03.09.2014 г. 3) ИП Иноземцев В.И., акт от 06.05.2024 г. Замены не требуется |
| 28 | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) В ОО установлена и находится в исправном состоянии АПС, система оповещения. Имеется акт проведения обследования автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и автоматической установки пожаротушения от 23.06.2024 2) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 3) Договор на обслуживание АПС ИП Иноземцев от 22.01.2024 г. № 60 4) Дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны имеется Программно-аппаратный комплекс «ОКО-3-А-01-П-» Договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса с ИП Иноземцев № 58 от 22.01.2024 г. |
| 29 | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Эвакуационные пути соответствуют требованиям ППБ. Акт ОО № 6 от 21.06.2024 г. «О состоянии путей эвакуации» |
| 30 | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по проверке заземления, электрической изоляции и замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках380\220 с глухо-заземленной нетралью проведен ООО «Регион» в июне 2019 г. , срок действия 2025г. |
| 31 | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует 2)Наружное противопожарное водоснабжение- пожарный водоем находится в исправном состоянии «Акт проверки пожарных водоемов» от 21.05.2024г. (ИП «Стахеев Е.А.) |
| 32 | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в Отделении надзорной деятельности и профилактической работы Артинского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по Свердловской области от 22 марта 2021года регистрационный номер 65203000 – ТО-57 |
| 33 | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34 | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 35 | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Обучение руководителя Бузмаковой Л.Г. 14.07.2023г. Срок действия 14.07.2025 2) Ответственным в ОО является Искорцев А.Н., заместитель директора по АХР (обучение прошел 17.07.2023 г). Срок действия 17.07.2025 3) Согласно графика все работники пищеблока прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (имеется запись в санитарных книжках): - Сарапулова О.А.– шеф - повар (23.08.2023г.) - Шуранова С.А. – младший воспитатель (23.08.2023) Следующая гигиеническая подготовка будет пройдена согласно графика. 4) Обучение воспитанников проводится на групповых занятиях |
| 36 | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) 1) Имеется пищеблок. 2) Пищеблок оснащен необходимой столовой мебелью и оборудованием: 2 производственных стола для сырой и готовой продукции, моечные ванны: для овощей -1 шт., для мытья посуды 2 шт., мойка для рук. 3) Составлен акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 21.05.2024 г. (ИП «Стахеев Е.А.); 4) организация питания за счет собственной столовой; Договор на поставку продуктов: Договор на поставку продуктов: ИП Истомин И.В. (договор № 8 от 22.01.2024г.), ООО «СервисПродукт» (договор № 42 от 22.01.2024г.), ИП Ватлина С.Л. (договор № 4 от 22.01.2024г.) 5) Охват воспитанников горячим питанием составляет – 100%. 6) Имеется паспорт пищеблока (утв. приказом директора ОО № 81 от 29.07.2020г). |
| 37 | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие указать даты | Прохождение медицинского осмотра сотрудников учреждения согласно графика на 2024 год, Всего сотрудников ДОУ 10 чел. Пройдут профосмотр в сентябре 2024 года. Договор с государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» «О проведении медицинских осмотров» №21 от 04.04.2024г. Работники ОУ проходят лабораторные обследования на гельминты - 1 раз в год (по графику). Сотрудники пищеблока и младшие воспитатели обследованы на нороротовирусы |
| 38 | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствует, планируется установка до декабря 2023 |
| 39 | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляция имеется на пищеблоке. Срок установки - август 2016 год. Находится в исправном состоянии. Акт ООО ИП «Стахеев Е.А.» от 21.05.2024 г. «Проверки и очистки вентиляционного канала» |
| 40 | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинский кабинет отсутствует. 2)Медицинские услуги оказываются Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» Лицензия АЦРБ ЛО-66-01-00662 от 20.10.2020г. 3)Обслуживание осуществляет фельдшер ФП деревни Пантелейково, на основании договора с Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артинская центральная районная больница» №6 от 09.01.2020 (бессрочный) |
| 41 | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Питьевая вода соответствует СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных испытаний 3 625, 626 от 15 февраля 2024 г.) |
| 42 | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 43 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | предписаний/актов нет |
| 44 | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан, согласован: 1) Начальник Красноуфимского ОВО-филиал ФГКУ «УВОВНГ Росс по Свердловской области» (22.06.2022г.), 2)Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области (19.07.2022) 3) Начальник отделения г. Красноуфимске УФСБ России по Свердловской области (29.05.2022) |
| 45 | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за антитеррористическую безопасность Искорцев А.Н. заместитель директора по АХР, приказ директора ОО №147-од от 24.06.2024г. « О назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность» |
| 46 | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1.Искорцев А.Н. прошел обучение по программе «Антитеррор для руководящего состава организаций, предприятий» 72 ч. в ЦДПО «Престиж» (июль 2021 г.) Срок действия июль 2025г. 2. Инструктаж сотрудников на собрании трудового коллектива (протокол № 1 от 31.08.2023 г). Обучено 10 сотрудников |
| 47 | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются, утвержден директором ОО |
| 48 | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ директора ОО №151 - од от 24.06.2024г .«Об организации физической охраны пропускного и внутриобъектового режимов работы |
| 49 | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Физическая охрана организована: 1)В дневное время заведующая филиалом Каптиева Н.А.. 2) Организация физической охраны в ночное время (с 18.00 – 8.00), круглосуточно в выходные и праздничные дни проводится сторожами согласно графику работы. |
| 50 | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1.Имеется тревожная кнопка. 2. Вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации 3.Договор ФГКУ «УВО ВНГ» 29/24 от 22.01.2024г. |
| 51 | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется автономная пожарная сигнализация Договор техническое обслуживание установок пожарной сигнализации ИП Иноземцев от 22.01.2024 г. № 60 |
| 52 | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Договор на техническое обслуживание установок тревожной сигнализации ИП Иноземцев от 22.01.2024 г. № 59 |
| 53 | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) установлены 2) 4 - по периметру 3) вывод изображения на монитор в ОО 4) хранение информации не менее 30 суток Ответственный за хранение записи Искорцев А.Н., заместитель директора по АХР. Приказ №165 –од от 26.06.2024 «О назначении ответственного за хранение записи наружного и внутреннего видеонаблюдения» |
| 54 | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, категория опасности 4 |
| 55 | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Осуществляется силами сотрудников ДОУ |
| 56 | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется ручной металлодетектор |
| 57 | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 58 | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 59 | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, категория здания IV |
| 60 | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, категория здания IV |
| 61 | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется ограждение по периметру детского сада 2. Состояние ограждения удовлетворительное АКТ ОО № 9 от 21.06.2024 г «О состоянии ограждения» |
| 62 | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) освещение по периметру имеется в полном объеме; 2)освещение находится в исправном состоянии. Акт ОО № 9 от 21.06.2024 г. «О проверке освещения территории» |
| 63 | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 64 | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Ревизия библиотечного фонда ОО проведена. Литературы, содержащей, материалы экстремистской направленности не обнаружено. Акт ОО № 10 от 21.06.2024 г. «О результатах проведения ревизии библиотечного фонда на предмет содержания материалов экстремистской направленности» |
| 65 | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Доступ к сети интернет в ОО имеется Муниципальный контракт № 5660033425202 от 22.01.2024г. с ПАО «Ростелеком» |
| 66 | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 1 |
| 67 | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 68 | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Контент-фильтр отсутствует, так как отсутствуют компьютеры, используемые в образовательном процессе 2) Нет |
| 69 | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | 1) Контент-фильтр отсутствует, так как отсутствуют компьютеры, используемые в образовательном процессе |
| 70 | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | - |
| 71 | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 72 | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Школьный автобус отсутствует |
| 73 | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)Паспорт дорожной безопасности имеется 2)Утвержден ноябрь 2020 г 3)Согласован с Начальником ГИБДД ОМВД России по Артинскому району ноябрь 2020 г 4)Согласован с Администрацией Артинского городского округа ноябрь 2020 г. |
| 74 | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется в групповой ячейке |
| 75 | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Специализированного класса «Светофор» нет. Внутри: в старшей группе имеется нарисованный пешеходный переход и имеется макет светофора |
| 76 | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется групповых ячейках, последнее обновление сделано в июне 2021 г. |
| 77 | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)Ограждение территории имеется, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода 2)Перед перекрестком стоят знаки: -пешеходный переход, - осторожно «дети» - ограничение скорости – 40 км. - искусственные неровности При заезде на территорию установлены запрещающие знаки на желто-зеленом фоне. 3)Тротуары имеются, выполнены из асфальта |
| 78 | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 79 | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ ОО № 159-к от 01.09.2020 г «О назначении на должность специалиста по охране труда и технике безопасности» в МАОУ «Староартинская СОШ»» Чебыкину Ларису Александровну. |
| 80 | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2024-2027 гг. Утвержден на собрании работников (протокол 3 3 от 18.03.2024г.), зарегистрирован в ГКУ службы занятости СО «Артинский центр занятости» |
| 81 | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Руководителем Бузмаковой Л.Г.. пройдена программа «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по изменениям и новым нормативно-правовым актам по охране труда» протокол № 194/ВП от 25.02.2022 г., срок действия 2025г. 2) Специалистом по ОТ и ТБ Чебыкиной Л.А.. пройдена программа «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по изменениям и новым нормативно-правовым актам по охране труда» протокол № 194/ВП от 25.02.2022 г., срок действия 2025г. Члены комиссии: Чащихиным А.С., председателем профсоюзной организации пройдена программа «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по изменениям и новым нормативно-правовым актам по охране труда» протокол № 194/ВП от 25.02.2022 г., срок действия 2025г. |
| 82 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | В годовом плане работы ОО на 2024-2025 учебный год имеется план мероприятий по охране труда и по предупреждению детского травматизма, утвержденный приказом руководителя № 164-од от 26.06.2024 г. |
| 83 | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | В ОУ имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте (утверждены и согласованы 07.07.2022 года, приказ №181-од) На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда: в количестве 70 для сотрудников по каждой должности; для обучающихся в количестве 38 по каждому виду деятельности. |
| 94 | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журналы по охране труда: отв. Чебыкина Л.А. - Регистрации вводного инструктажа (начат 01/04/2018) - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 01.03.2018) - Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности (начат 07.07.2022) - Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников (начат 01.09.2021) - Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (начат 01.08.2009) - Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (начат 01.08.2009) - Журнал регистрации выдачи актов о расследовании несчастных случаев, произошедших с обучающимися, родителям (законным представителям) (начат 01.09.2020 г.) - Журнал регистрации и учета расследования микротравм (начат 01.08.2009) - Журнал выдачи направлений на медицинский осмотр (01.06.2020 г.) - Журнал регистрации стажировок (02.09.2022) - Журнал регистрации внепланового и целевого инструктажей. (начат 01.09.2012) Пожарная безопасность Журнал регистрации инструктажа по противопожарной безопасности (начат 31.08.2006) |
| 85 | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный при приеме на работу – 1 раз первичный – 1 раз при приеме на работу и при переводе на другую должность, 2 раза в год (август, февраль) Целевые при выполнении разовых работ Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций |
| 86 | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1)15 2)15 3) 0 4) Планируемые сроки проведения следующей аттестации 2026 год |
| 87 | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 88 | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 89 | Проведение текущего ремонта | виды работ | Ремонт кровли Косметический ремонт групповой комнаты, пищеблока |
| 90 | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023- 2024 год и последующие годы |  |